## ปร4ไม่เข็มตอก
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารแฟลต 14 หน่วย |  |  |  | แบบเลขที่ 68KB01 ฐานรากแผ่
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | สำนักอำนวยการ |  | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ประมาณราคาค่าก่อสร้างในเบื้องต้นประกอบการออกแบบ |  |  |  | วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๗ |  |  | *** ราคาวัสดุเดือนตุลาคม 2567
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| สรุปงานก่อสร้าง | [7 empty] | คิดเป็นร้อยละ
1 | งานดินและเสาเข็ม |  | รวม |  |  |  |  | 561033.2812 | 5.2752
2 | งานโครงสร้าง |  | รวม |  |  |  |  | 2210841.2054 | 20.7878
3 | งานหลังคา |  | รวม |  |  |  |  | 548235.348 | 5.1549
4 | งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  |  |  |  | 201236.39 | 1.8922
5 | งานทำผิวพื้น |  | รวม |  |  |  |  | 698615.097 | 6.5689
6 | งานปูนและงานตกแต่งผนัง |  | รวม |  |  |  |  | 1472076.5138 | 13.8415
7 | งานประตูหน้าต่าง |  | รวม |  |  |  |  | 1320685 | 12.418
8 | งานสี |  | รวม |  |  |  |  | 398630.32 | 3.7482
9 | งานสุขภัณฑ์ |  | รวม |  |  |  |  | 606648 | 5.7041
10 | งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  |  |  |  | 435000.183 | 4.0902
11 | งานระบบสุขาภิบาลอาคาร |  | รวม |  |  |  |  | 881304.8365 | 8.2866
12 | งานไฟฟ้า |  | รวม |  |  |  |  | 1294751 | 12.1741 | 10635257.1748
13 | งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F. |  | รวม |  |  |  |  | 6200 | 0.058297
| รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 10635257.1748 | 100
1 | งานดินและเสาเข็ม
1.1 | เจาะสำรวจชั้นดิน | 3 | จุด | 0 | 0 | 15000 | 45000 | 45000
1.2 | ขุดดินและถมคืน | 317.77 | ลบ.ม | 0 | 0 | 142 | 45123.34 | 45123.34
1.3 | วัสดุรองก้น(ทรายหยาบ) | 16.98 | ลบ.ม | 465.29 | 7900.6242 | 104 | 1765.92 | 9666.5442
1.4 | คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก(คอนกรีตสำเร็จรูป) | 6.79 | ลบ.ม | 2380 | 16160.2 | 426 | 2892.54 | 19052.74
1.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงกระบอก | 66.8 | ลบ.ม | 2746 | 183432.8 | 519 | 34669.2 | 218102 | คอนกรีตสำเร็จรูป
1.6 | ไม้แบบ(คิดใช้งาน50%) | 43.84 | ตร.ม | 318.87 | 13979.2608 | 0 | 0 | 13979.2608
1.7 | ค่าแรงไม้แบบ(100%) | 87.67 | ตร.ม | 0 | 0 | 139 | 12186.13 | 12186.13
1.8 | ไม้เคร่า(30%ของไม้แบบ) | 13.152 | ลบ.ฟ | 542.06 | 7129.1731 | 0 | 0 | 7129.1731
1.9 | ตะปู | 10.96 | ก.ก | 70.09 | 768.1864 | 0 | 0 | 768.1864
2.3.1 | เหล็ก SR24 Dai 6 มม. | 0.12914 | ตัน | 27157.63 | 3507.1363 | 4400 | 568.216 | 4075.3523
2.3.3 | เหล็ก SD40 Dai 12 มม. | 0.21952 | ตัน | 27302.53 | 5993.4514 | 3600 | 790.272 | 6783.7234
2.2.4 | เหล็ก SD40 Dai 16 มม. | 0.95757 | ตัน | 20625.79 | 19750.6377 | 3600 | 3447.252 | 23197.8897
2.3.5 | เหล็ก SD40 Dai 20 มม. | 4.0504 | ตัน | 20382.8 | 82559.3084 | 3100 | 12556.364 | 95115.6724
2.3.6 | เหล็ก SD40 Dai 25 มม. | 2.0433 | ตัน | 20386.92 | 41656.3898 | 3100 | 6334.199 | 47990.5888
2.3.7 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 222 | ก.ก | 57.94 | 12862.68 | 0 | 0 | 12862.68 | 561033.2812
221.9988
2 | งานโครงสร้าง
2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงกระบอก | 162.26 | ลบ.ม | 2746 | 445565.96 | 519 | 84212.94 | 529778.9 | คอนกรีตสำเร็จรูป
2.2 | แบบหล่อคอนกรีต | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ไม้แบบ(คิดใช้งาน50%) | 908.87 | ตร.ม | 318.87 | 289811.3769 | 0 | 0 | 289811.3769
2.2.2 | ค่าแรงไม้แบบ(100%) | 1817.74 | ตร.ม | 0 | 0 | 139 | 252665.86 | 252665.86
2.2.3 | ไม้เคร่า(30%ของไม้แบบ) | 272.661 | ลบ.ฟ | 542.06 | 147798.6217 | 0 | 0 | 147798.6217
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 1781088.0397
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 1781088.0397
2.2.4 | ไม้ค้ำยัน(30%ของจำนวนทั้งหมด) | 1106 | ต้น | 31 | 34286 | 0 | 0 | 34286
2.2.5 | ตะปู | 227.22 | ก.ก | 30.11 | 6841.5942 | 0 | 0 | 6841.5942
2.2.6 | ปูนทรายรองพื้นแทนแบบท้องคานและแบบพื้น | 27.29 | ตร.ม | 125 | 3411.25 | 21.3 | 581.277 | 3992.527
2.3 | เหล็กเสริมคอนกรีต
2.3.1 | เหล็ก SR24 Dai 6 มม. | 2.13 | ตัน | 27157.63 | 57845.7519 | 4400 | 9372 | 67217.7519
2.3.2 | เหล็ก SR24 Dai 9 มม. | 5.71 | ตัน | 26422.43 | 150872.0753 | 4400 | 25124 | 175996.0753
2.3.3 | เหล็ก SD40 Dai 12 มม. | 1.71 | ตัน | 27302.53 | 46687.3263 | 3600 | 6156 | 52843.3263
2.2.4 | เหล็ก SD40 Dai 16 มม. | 2.99 | ตัน | 20625.79 | 61671.1121 | 3600 | 10764 | 72435.1121
2.3.5 | เหล็ก SD40 Dai 20 มม. | 4.23 | ตัน | 20382.8 | 86219.244 | 3100 | 13113 | 99332.244
2.3.6 | เหล็ก SD40 Dai 25 มม. | 6.28 | ตัน | 20386.92 | 128029.8576 | 3100 | 19468 | 147497.8576
2.3.7 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 691.81 | ก.ก | 57.94 | 40083.4714 | 0 | 0 | 40083.4714
2.4 | พื้นHOLLOW 10 cm น.น.แบกทาน200กก./ตร.ม | 491.25 | ตร.ม | 425 | 208781.25 | 35 | 17193.75 | 225975
2.4.1 | WIREMESH 4mm.@0.20 m.# | 491.25 | ตร.ม | 35 | 17193.75 | 5 | 2456.25 | 19650
2.4.2 | คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม | 491.25 | ตรม | 60.94 | 29936.775 | 24.5 | 12035.625 | 41972.4
2.4.3 | เหล็ก SR24 Dai 6 มม. | 0.08 | ตัน | 27157.63 | 2172.6104 | 4400 | 352 | 2524.6104
2.4.4 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.39 | กก | 57.94 | 138.4766 | 0 | 0 | 138.4766
2210841.2054
3 | งานหลังคา
3.1 | เหล็กกล่อง100x50 หนา 3.2 mm | 883.26 | กก. | 30.82 | 27222.0732 | 10 | 8832.6 | 36054.6732
3.2 | เหล็ก C100x50X20x2.3mm | 1291.08 | กก. | 22.56 | 29126.7648 | 10 | 12910.8 | 42037.5648
3.3 | SAGROD SR24 Dai 9 มม. | 17.76 | กก. | 25.7 | 456.432 | 10 | 177.6 | 634.032
3.4 | แผ่นเหล็กหัวเสา 4.5 มม. | 21.94 | กก. | 28.7 | 629.678 | 10 | 219.4 | 849.078
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 2851449.8345
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 2851449.8345
3.5 | สีกันสนิม2เที่ยวและสีน้ำมัน2 เที่ยว | 248.8 | ตร.ม. | 85 | 21148 | 35 | 8708 | 29856
3.6 | หลังคาเหล็กแผ่นชุบสังกะ+เคลือบสี หนารวม 0.57 มม. | 333 | ตร.ม | 550 | 183150 | 150 | 49950 | 233100
3.7 | ฉนวนใยแก้วกันความร้อนสีเขียวหนา25มม | 333 | ตร.ม | 220 | 73260 | 80 | 26640 | 99900
3.8 | ลวดตะแกรง PVC เบอร์18 ตา 25x25 มม. | 333 | ตร.ม | 95 | 31635 | 45 | 14985 | 46620
3.9 | ครอบสันจั่ว G-400 | 22 | ม | 275 | 6050 | 50 | 1100 | 7150
3.1 | ครอบข้าง,ครอบจั่ว ครอบหัวแผ่น Flashing G600 | 30 | ม | 350 | 10500 | 50 | 1500 | 12000
3.11 | ปิดลอนไม้เทียม 1"x6" หนา 8 มม | 74 | ม | 175 | 12950 | 73 | 5402 | 18352
3.12 | เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1"x8" หนา16มม | 74 | ม | 220 | 16280 | 73 | 5402 | 21682 | 548235.348
4 | งานฝ้าเพดาน
4.1 | C1 ฝ้าแผ่นยิบซั่มบอร์ด 9มม ฉาบรอยต่อเรียบ | 545.25 | ตร.ม | 219 | 119409.75 | 75 | 40893.75 | 160303.5
4.2 | C2 ฝ้าที-บาร์กรุแผ่นยิบซั่มบอร์ด 9มม.กันชื้น | 48.75 | ตร.ม | 175 | 8531.25 | 92 | 4485 | 13016.25
4.3 | C3 ฝ้าท้องพื้นหล่อในที่ฉาบปูนเรียบ | 187.36 | ตร.ม | 95 | 17799.2 | 54 | 10117.44 | 27916.64 | 201236.39
5 | งานทำผิวพื้น
5.1 | F1พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบ(รวมคอนกรีต,เหล็กเสริม) | 37.5 | ตร.ม | 456.96 | 17136 | 153.67 | 5762.625 | 22898.625
5.2 | F2 พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จ | 441.7 | ตร.ม | 532.3 | 235116.91 | 192 | 84806.4 | 319923.31
5.3 | F3 พื้น คสล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" | 342.7 | ตร.ม | 265.81 | 91093.087 | 158 | 54146.6 | 145239.687
5.4 | F4 พื้นคสล.ผิวขัดเรียบผสมน้ำยากันซึมทำระบบกันซึม | 12.8 | ตร.ม | 120.15 | 1537.92 | 61 | 780.8 | 2318.72
5.5 | ผิวพื้น F4 ทำระบบกันซึม | 12.8 | ตร.ม | 380 | 4864 | 70 | 896 | 5760
5.6 | บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จ | 390 | ม | 105 | 40950 | 55 | 21450 | 62400
5.7 | ปูนทรายสำหรับรองพื้นปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป | 745.5 | ตร.ม | 107.56 | 80185.98 | 61 | 45475.5 | 125661.48
5.8 | F6 พื้นผิวทรายล้าง เซาะร่องเส้นPVC | 22.5 | ตร.ม | 475.59 | 10700.775 | 165 | 3712.5 | 14413.275 | 698615.097
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 4219961.3215
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 4219961.3215
6 | งานปูนและงานตกแต่งผนัง
6.1 | ผ1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น | 1238.54 | ตร.ม | 315.06 | 390214.4124 | 94 | 116422.76 | 506637.1724
6.2 | ผ2 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 12"x12"(คิดใช้12x24") | 278.9 | ตร.ม | 455.34 | 126994.326 | 181 | 50480.9 | 177475.226
6.4 | ผ3 ผนังอิฐบล็อคช่องลม 9x19x19 ซม.ชนิดโปร่ง | 21.86 | ตร.ม | 550.89 | 12042.4554 | 106 | 2317.16 | 14359.6154
6.5 | ฉาบปูนผนังภายใน | 1507.98 | ตร.ม | 89 | 134210.22 | 87 | 131194.26 | 265404.48
6.6 | ฉาบปูนผนังภายนอก | 641.17 | ตร.ม | 89 | 57064.13 | 65 | 41676.05 | 98740.18
6.7 | ฉาบปูนโครงสร้างภายใน | 333.17 | ตร.ม | 89 | 29652.13 | 105 | 34982.85 | 64634.98
6.8 | ฉาบปูนโครงสร้างภายนอก | 624.94 | ตร.ม | 89 | 55619.66 | 115 | 71868.1 | 127487.76
6.9 | เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.ขนาด10x10ซม | 1272 | ม. | 90 | 114480 | 46 | 58512 | 172992
6.1 | ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป | 278.9 | ตร.ม | 85 | 23706.5 | 74 | 20638.6 | 44345.1 | 1472076.5138
7 | งานประตูหน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)
7.1 | ป1AB ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยววงกบเหล็ก | 14 | ชุด | 17050 | 238700 | 1550 | 21700 | 260400
7.2 | ป2 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยววงกบเหล็ก | 14 | ชุด | 13110 | 183540 | 990 | 13860 | 197400
7.3 | ป3A ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยววงกบเหล็ก | 14 | ชุด | 21550 | 301700 | 2000 | 28000 | 329700
7.4 | ป4 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยววงกบเหล็ก | 14 | ชุด | 14575 | 204050 | 920 | 12880 | 216930
7.5 | ป5 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยววงกบเหล็ก | 8 | ชุด | 7175 | 57400 | 490 | 3920 | 61320
7.6 | ป6 ประตูเหล็กพับขึ้นรูป บานเปิดเดี่ยว(หนีไฟ)วงกบเหล็ก | 3 | ชุด | 12000 | 36000 | 910 | 2730 | 38730
7.7 | น1 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกฝ้า 5มม.วงกบเหล็ก | 20 | ชุด | 2800 | 56000 | 405 | 8100 | 64100
7.8 | น2 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระจกใส 5 มม. | 3 | ชุด | 7500 | 22500 | 1095 | 3285 | 25785
7.9 | กระจกใส 5 มม. | 1204 | ตร.ฟ | 20 | 24080 | 10 | 12040 | 36120
7.1 | กระจกฝ้า 5 มม. | 90 | ตร.ฟ | 20 | 1800 | 10 | 900 | 2700
7.11 | มุ้งลวดประตู ป1 0.90x2.00ม.(ชุดป1) | 14 | ชุด | 2300 | 32200 | 100 | 1400 | 33600
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 6958822.8353
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 6958822.8353
7.12 | มุ้งลวดหน้าต่างบานเกล็ด 0.75x1.10 ม(ชุดป1) | 14 | ชุด | 250 | 3500 | 100 | 1400 | 4900
7.13 | มุ้งลวดประตู ป3 0.80x2.00ม.(ชุดป3) | 14 | ชุด | 2200 | 30800 | 100 | 1400 | 32200
7.14 | มุ้งลวดหน้าต่างบานเกล็ด 0.70x1.10 ม(ชุดป2) | 42 | ชุด | 300 | 12600 | 100 | 4200 | 16800 | 1320685
8 | งานสี
8.1 | ทาภายในสีน้ำอะคลีลิค100%SHIELD | 2028.51 | ตร.ม | 60 | 121710.6 | 30 | 60855.3 | 182565.9
8.2 | ฝ้าเพดานทาภายในสีน้ำอะคลีลิค100%SHIELD | 594 | ตร.ม | 50 | 29700 | 30 | 17820 | 47520
8.3 | ทาภายนอกสีน้ำอะคลีลิค100%SHIELD | 1309.83 | ตร.ม | 60 | 78589.8 | 34 | 44534.22 | 123124.02
8.4 | สีกันสนิม2เที่ยวและสีน้ำมัน2 เที่ยว | 394.96 | ตร.ม | 80 | 31596.8 | 35 | 13823.6 | 45420.4 | 398630.32
9 | งานสุขภัณฑ์
9.1 | ชักโครกนั่งราบ C10527(COTTO) | 14 | ชุด | 19900 | 278600 | 450 | 6300 | 284900
9.2 | อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ C0171(COTTO) | 14 | ชุด | 7200 | 100800 | 450 | 6300 | 107100
| ก๊อกเดี่ยวCT1200C18(COTTO) สะดืออ่างฯTRAP CT560(HM)(COTTO) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | ฝักบัวอาบน้ำ CT9901#SA(HM) (COTTO) | 14 | ชุด | 4390 | 61460 | 170 | 2380 | 63840
9.4 | ที่วางสบู่เซรามิคฝังผนังC8600 (COTTO) | 14 | ชุด | 610 | 8540 | 120 | 1680 | 10220
9.5 | ทีใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนังC814 (COTTO) | 14 | ชุด | 740 | 10360 | 120 | 1680 | 12040
9.6 | ฝักบัวฉีดชำระCT99001#SA(HM) (COTTO) | 14 | ชุด | 1000 | 14000 | 70 | 980 | 14980
9.7 | ราวแขวนผ้าCT041(HM) (COTTO) | 14 | ชุด | 2390 | 33460 | 70 | 980 | 34440
9.8 | กระจกเงาบานใหญ่ COTTO | 14 | ชุด | 1680 | 23520 | 35 | 490 | 24010
9.9 | ตะแกรงน้ำทิ้งแบบมีที่ดักกลิ่นCT644Z1P(HM) (COTTO) | 14 | ชุด | 350 | 4900 | 75 | 1050 | 5950
9.1 | สต๊อร์ปวาล์วทางเดียวCT1701(HM)(COTTO) | 42 | ชุด | 270 | 11340 | 35 | 1470 | 12810
9.11 | ก๊อกน้ำล้างพื้น ขนาด1/2" | 14 | ชุด | 150 | 2100 | 25 | 350 | 2450
9.12 | เคาน์เตอร์คสล.ผิวกรุแกรนิตยาว 0.90 ม. | 14 | ชุด | 2000 | 28000 | 422 | 5908 | 33908 | 606648
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 8018001.1553
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 8018001.1553
10 | งานเบ็ดเตล็ด
10.1 | รางน้ำฝนไวนิล ปากกว้าง6"ลึก4" | 44 | ม | 450 | 19800 | 165 | 7260 | 27060
10.2 | ท่อน้ำฝน pvc 8.5 Ø4" 10 จุด | 135 | ม | 135 | 18225 | 100 | 13500 | 31725
10.3 | St1พื้นชานพักผิวหินขัดสำเร็จรูป | 10.53 | ตร.ม | 532.3 | 5605.119 | 183 | 1926.99 | 7532.109
10.4 | St1ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป | 62.4 | ม | 1116.25 | 69654 | 183 | 11419.2 | 81073.2
10.5 | St1ราวบันไดสแตนเลส Ø2 1/2" 1.2 mm.,1 1/2" 1.2 mm. | 21.2 | ม | 580 | 12296 | 175 | 3710 | 16006
10.6 | St2ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จ | 6 | ม | 1116.25 | 6697.5 | 183 | 1098 | 7795.5
10.3 | St3พื้นชานพักผิวหินขัดสำเร็จรูป | 4.08 | ตร.ม | 532.3 | 2171.784 | 183 | 746.64 | 2918.424
10.4 | St3ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป | 38.4 | ม | 1116.25 | 42864 | 183 | 7027.2 | 49891.2
10.5 | St3ราวบันไดสแตนเลส Ø1-1/2" 1.2 mm,3/4" 1.2 mm | 49.1 | ม | 408 | 20032.8 | 125 | 6137.5 | 26170.3
10.7 | บันไดขึ้นชั้นวางถังน้ำเหล็กØ1-1/2",1" สูง 3.60 ม | 1 | ชุด | 1580 | 1580 | 500 | 500 | 2080
10.8 | ราวสแตนเลส Ø2-1/2", Ø1-1/2" หนา 1.2 มม.บนพนังระเบีย,เฉลียง | 107.3 | ม | 239 | 25644.7 | 70 | 7511 | 33155.7
10.9 | ราวกันตกเหล็ก Ø2-1/2",1-1/2" ชั้นถังเก็บน้ำ | 2.65 | ม | 350 | 927.5 | 125 | 331.25 | 1258.75
10.1 | ราวจับสแตนเลสØ1-1/2",3/4" ทางลาด | 10 | ม | 900 | 9000 | 275 | 2750 | 11750
10.11 | แผงเกล็ดกันแดดสแตนเลสกล่อง 2"x2",1-1/2"x1-1/2" | 57.6 | ตร.ม | 1800 | 103680 | 540 | 31104 | 134784
10.12 | ฝาเปิดปิดสแตนเลส ขนาด 0.80x0.80 | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 1800 | 435000.183
11 | งานระบบสุขาภิบาลอาคาร
11.1 | ท่อ BSM ขนาด 2" | 24 | ม | 71.96 | 1727.04 | 110 | 2640 | 4367.04
11.2 | ท่อPVCชั้น13.5ขนาด Ø1/2" | 220 | ม | 14.02 | 3084.4 | 30 | 6600 | 9684.4
11.3 | ท่อPVCชั้น13.5ขนาด Ø3/4" | 56 | ม | 17.05 | 954.8 | 30 | 1680 | 2634.8
11.4 | ท่อPVCชั้น13.5ขนาด Ø1-1/2" | 28 | ม | 53.85 | 1507.8 | 30 | 840 | 2347.8
11.5 | ท่อPVCชั้น13.5ขนาด Ø2" | 80 | ม | 61.91 | 4952.8 | 40 | 3200 | 8152.8
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 8480188.1783
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 8480188.1783
11.6 | ท่อPVCชั้น 8.5ขนาด Ø6" | 52 | ม | 285.63 | 14852.76 | 250 | 13000 | 27852.76
11.7 | ท่อPVCชั้น 8.5ขนาด Ø4" | 204 | ม | 134.58 | 27454.32 | 120 | 24480 | 51934.32
11.8 | ท่อPVCชั้น 8.5ขนาด Ø3" | 68 | ม | 83.06 | 5648.08 | 75 | 5100 | 10748.08
11.9 | ท่อPVCชั้น 8.5ขนาด Ø2" | 180 | ม | 59.43 | 10697.4 | 40 | 7200 | 17897.4
11.1 | ท่อPVCชั้น 8.5ขนาด Ø 1 1/2" | 52 | ม | 24.01 | 1248.52 | 30 | 1560 | 2808.52
11.11 | ท่อPVCชั้น 8.5ขนาด Ø1" | 112 | ม | 14.72 | 1648.64 | 30 | 3360 | 5008.64
11.12 | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ | 1 | lot | 37000 | 37000 | 12950 | 12950 | 49950
11.13 | อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | lot | 33000 | 33000 | 11500 | 11500 | 44500
11.14 | ประตูน้ำ GATE VALVE 2" | 12 | อัน | 846.54 | 10158.48 | 400 | 4800 | 14958.48
11.15 | ประตูน้ำ GATE VALVE 1-1/2" | 4 | อัน | 465.3 | 1861.2 | 300 | 1200 | 3061.2
11.16 | ประตูน้ำ GATE VALVE 1/2" | 20 | อัน | 133.7 | 2674 | 100 | 2000 | 4674
11.17 | CHECK VALVE 1-1/2" | 1 | อัน | 852.55 | 852.55 | 300 | 300 | 1152.55
11.18 | CHECK VALVE 2" | 5 | อัน | 1342.25 | 6711.25 | 400 | 2000 | 8711.25
11.19 | ROOFE FLOOR DRAIN 4"แบบสวม | 10 | อัน | 148 | 1480 | 400 | 4000 | 5480
11.2 | FLOOR DRAIN 4" | 28 | อัน | 1755 | 49140 | 400 | 11200 | 60340
11.21 | FLOOR DRAIN 3" | 14 | อัน | 1205 | 16870 | 300 | 4200 | 21070
11.22 | FLOOR DRAIN 2" | 0 | อัน | 270 | 0 | 200 | 0 | 0
11.23 | FLOOR CLEANOUT 4" | 14 | อัน | 1340 | 18760 | 200 | 2800 | 21560
11.24 | FLOOR CLEANOUT 3" | 8 | อัน | 1095 | 8760 | 150 | 1200 | 9960
11.25 | ลูกลอยตัดน้ำอัตโนมัติ ลูกลอยสแตนเลส 2" | 1 | อัน | 2990 | 2990 | 400 | 400 | 3390
11.26 | FLOAT SWITCH - FLOAT VALE | 1 | อัน | 740 | 740 | 200 | 200 | 940
11.27 | METER 1/2" | 14 | อัน | 339 | 4746 | 100 | 1400 | 6146
11.28 | METER 2" | 1 | อัน | 6450 | 6450 | 200 | 200 | 6650
11.29 | ถังเก็บน้ำบนหลังคา วัสดุโพเอทิลีนขนาด1000ลิตร | 4 | ชุด | 5280 | 21120 | 710 | 2840 | 23960
11.3 | เครื่องสูบน้ำ3Hp 3Ph380V50CYCLE 2900RPM | 2 | ชุด | 35500 | 71000 | 1500 | 3000 | 74000
11.31 | ชุดควบคุมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด3แรงม้า | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 800 | 800 | 15800
11.32 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์ 400 วัตต์ | 1 | ชุด | 4500 | 4500 | 450 | 450 | 4950
11.33 | ถังเก็บน้ำบนดิน วัสดุโพลีเอทิลีน(PE)ขนาดจุ4000 ล. | 1 | ชุด | 21600 | 21600 | 2850 | 2850 | 24450
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 9002141.3783
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 9002141.3783
โครงสร้างรับถังเกรอะ-ถงกรอง แบบรวม 4000 ลิตร ชนิดเติมอากาศพร้อมเครื่องอัดอากาศ 2 ชุด
11.34 | ขุดดินถมคืน | 41.18 | ลบ.ม | 0 | 0 | 142 | 5847.56 | 5847.56
11.35 | เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง 4"x 4.00ม | 18 | ต้น | 385 | 6930 | 167 | 3006 | 9936
11.36 | คอนกรีตฐานและพื้นบน | 2.53 | ลบ.ม | 2746 | 6947.38 | 426 | 1077.78 | 8025.16 | คอนกรีตสำเร็จรูป
11.37 | เหล็ก SR24 Ø 6 มม. | 26.11 | กก | 27.157 | 709.0693 | 4.4 | 114.884 | 823.9533
11.38 | เหล็ก SR24 Ø 9 มม. | 102.51 | กก | 26.422 | 2708.5192 | 4.4 | 451.044 | 3159.5632
11.39 | ถังเกรอะถังกรอง ชนิดเติมอากาศ แบบรวม4000ล. | 2 | ชุด | 58800 | 117600 | 5000 | 10000 | 127600
11.4 | ถังดักไขมัน ขนาด 140 ลิตร | 2 | ชุด | 6000 | 12000 | 250 | 500 | 12500
11.41 | รางระบายน้ำรอบอาคารชั้นล่าง | 66.14 | ม | 1565 | 103509.1 | 639 | 42263.46 | 145772.56
11.42 | บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.80 ม. | 10 | บ่อ | 1500 | 15000 | 350 | 3500 | 18500 | 881304.8365
12 | งานไฟฟ้า
MDB (MAIN Distribution Board)
12.1 | 3P 400AT630AF 50KA @415/240V630BUSBAR | 1 | set | 22000 | 22000 | 4500 | 4500 | 26500
12.2 | CTS,AMP METER,VOLTMETER,SELECTOR SWITCH INDICATOR LAMP | 1 | set | 16000 | 16000 | 500 | 500 | 16500
12.3 | MCB 60AT100AF SP IC 18KA | 15 | set | 120 | 1800 | 60 | 900 | 2700
12.4 | MCB 60AT100AF 3P IC 18KA | 2 | set | 1395 | 2790 | 60 | 120 | 2910
12.5 | GROUNDING SYSTEM | 1 | set | 3950 | 3950 | 800 | 800 | 4750
MP (MAIN Panel Board)
12.6 | MP Panel Board | 1 | set | 4200 | 4200 | 1500 | 1500 | 5700
12.7 | KWHr 1P 30/100a | 16 | set | 2000 | 32000 | 115 | 1840 | 33840
12.8 | KWHr 3P 30/100a | 1 | set | 6250 | 6250 | 115 | 115 | 6365
Linghting Panel Board LP-gL1
12.9 | 12WAY 3Ø 4W 240V 125A BusBar Panel | 1 | set | 6700 | 6700 | 800 | 800 | 7500
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 9441071.1748
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 9441071.1748
12.1 | MCCB 3P 60AT 100AF 16KA | 1 | set | 2520 | 2520 | 60 | 60 | 2580
12.11 | BCB 1P 16AT 63AF 6KA | 7 | set | 90 | 630 | 30 | 210 | 840
12.12 | MCB 3P 32AT 63AF 6KA | 1 | set | 1700 | 1700 | 30 | 30 | 1730
12.13 | RCBO(30mA) 1P 16AT 63AF 6KA | 2 | set | 1250 | 2500 | 30 | 60 | 2560
Linghting Panel Board LP-1L1 - LP-4L4
12.14 | 10WAY 1Ø 2W 240V 100A BusBar W/Ground Bar | 14 | set | 4900 | 68600 | 800 | 11200 | 79800
12.15 | MCB 2P 63AT 63AF 10KA | 14 | set | 820 | 11480 | 100 | 1400 | 12880
12.16 | BCB 1P 16AT 63AF 6KA | 14 | set | 90 | 1260 | 30 | 420 | 1680
12.17 | BCB 1P 32AT 63AF 6KA | 14 | set | 90 | 1260 | 30 | 420 | 1680
12.18 | BCB 1P 16AT 63AF 6KA RCD 30mA | 14 | set | 1250 | 17500 | 30 | 420 | 17920
12.19 | BCB 1P 32AT 63AF 6KA RCD 30 Ma | 14 | set | 1250 | 17500 | 30 | 420 | 17920
สายไฟ ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า
12.2 | SERVICE ENTRANCE CAP Ø 3" | 2 | set | 340 | 680 | 80 | 160 | 840
12.21 | ท่อ IMC 3 "(80mm.) | 30 | m | 530 | 15900 | 65 | 1950 | 17850
12.22 | ท่อ IMC 2 "(50mm.) | 6 | m | 255 | 1530 | 48 | 288 | 1818
12.23 | ท่อ IMC 1 1/4" (32mm.) | 290 | m | 150 | 43500 | 38 | 11020 | 54520
12.24 | ท่อ EMT 3/4 " (20mm.) | 280 | m | 45 | 12600 | 24 | 6720 | 19320
12.25 | ท่อ EMT 1/2 " (15mm.) | 1565 | m | 32 | 50080 | 22 | 34430 | 84510
12.26 | ท่อ PVC 1-1/4" | 4 | m | 30 | 120 | 27 | 108 | 228
12.27 | Accessories | 1 | Lot | 24700 | 24700 | 8645 | 8645 | 33345
12.28 | THW 185 sq.mm | 300 | m | 900 | 270000 | 85 | 25500 | 295500
12.29 | THW 150 sq.mm | 100 | m | 720 | 72000 | 70 | 7000 | 79000
12.3 | THW 120 sq.mm | 130 | m | 450 | 58500 | 60 | 7800 | 66300
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 10233892.1748
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 10233892.1748
12.31 | THW 25 sq.mm | 640 | m | 90 | 57600 | 25 | 16000 | 73600
12.32 | THW 10 sq.mm | 310 | m | 40 | 12400 | 16 | 4960 | 17360
12.33 | THW 6.0 sq.mm | 820 | m | 22 | 18040 | 12 | 9840 | 27880
12.34 | THW 4.0 sq.mm | 575 | m | 14 | 8050 | 10 | 5750 | 13800
12.35 | THW 2.5 sq.mm | 3460 | m | 10 | 34600 | 7 | 24220 | 58820
12.36 | BARE 50 sq.mm | 15 | m | 320 | 4800 | 45 | 675 | 5475
12.37 | Accessories | 1 | Lot | 27000 | 27000 | 9450 | 9450 | 36450
ดวงไฟ สวิตช์และเต้ารับ
12.38 | LED Lighting Fixture1X10W 5" Downlight | 59 | set | 200 | 11800 | 115 | 6785 | 18585
12.39 | LED Lighting Fixture1X14W 6" Downlight | 48 | set | 250 | 12000 | 165 | 7920 | 19920
12.4 | 1Switch ,1P 250v 16A in FS Box w/Cover | 42 | set | 66 | 2772 | 80 | 3360 | 6132
12.41 | 2Switch ,1P 250v 16A in FS Box w/Cover | 14 | set | 97 | 1358 | 90 | 1260 | 2618
12.42 | 3Switch ,1P 250v 16A in FS Box w/Cover | 6 | set | 125 | 750 | 100 | 600 | 1350
12.43 | 4Switch ,1P 250v 16A in FS Box w/Cover | 0 | set | 200 | 0 | 115 | 0 | 0
12.44 | 3-Way Switch 1P250v 16A in FS Box w/Cover | 3 | set | 90 | 270 | 115 | 345 | 615
12.45 | Receptacle:Universal Duplex 2P16A250v | 123 | set | 160 | 19680 | 90 | 11070 | 30750
12.46 | Master Digital Antenna System (psi master) | 1 | set | 57000 | 57000 | 4500 | 4500 | 61500
12.47 | Digital TV Terminal Box | 15 | set | 200 | 3000 | 80 | 1200 | 4200
12.48 | Terminal Box : FS Box w/Cover for Wire | 16 | set | 35 | 560 | 80 | 1280 | 1840
12.49 | Exit Sign : Double Side completed | 3 | set | 2390 | 7170 | 100 | 300 | 7470
12.5 | LED Emergency Light : LED 2x6W | 4 | set | 1590 | 6360 | 110 | 440 | 6800 | 1294751
| รวมยอดยกไป | [6 empty] | 10629057.1748
| รวมยอดยกมา | [6 empty] | 10629057.1748
13 | งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F.
13.1 | ถังดับเพลิง CHEMICAL POWDER 15 ปอนด์ | 4 | ชุด | 1500 | 6000 | 50 | 200 | 6200 | 6200
13.2 | ป้ายชื่อตัวอักษร | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ | [6 empty] | 10635257.1748

## งวดงานเข็ม
การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
ของ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
งวดที่ | 1 | เป็นเงินร้อยละ 5.00ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- เจาะสำรวจชั้นดิน ปักหมุดวางผังอาคาร ส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขุดกลบดิน เทคอนกรีตหยาบฐานราก หล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน
งวดที่ | 2 | เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตคานชั้น1 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3,S4 ชั้น1 หล่อคอนกรีตบันไดST2 ขึ้นชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ | 3 | เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 1 หล่อคานคอนกรีตชั้น 2 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3 ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดST1,ST3 ขึ้นชั้น 2 วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ | 4 | เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 2 หล่อคานคอนกรีตชั้น 3 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3 ชั้น3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดST1,ST3 ขึ้นชั้น 3 วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 3 แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ | 5 | เป็นเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 3 หล่อคานคอนกรีตชั้น 4 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3 ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดST1,ST3 ขึ้นชั้น 4 วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.
ชั้น1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลูมิเนียม)
- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 4 แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ | 6 | เป็นเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสาชั้น4 หล่อคานคอนกรีตชั้นหลังคา หล่อคอนกรีตพื้นS5 ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.
ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลุมิเนียม)
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ | 7 | เป็นเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปรเหล็ก ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.
ชั้น3 แล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลุมิเนียม)
- ฉาบปูนผนังและฉาบปูนโครงสร้างภายในอาคารชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นผิวขัดเรียบผสมน้ำยากันซึมและระบบกันซึม F4 ชั้นหลังคา ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นบนหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 28 วัน
งวดที่ | 8 | เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มุงหลังคาเหล็กแผ่น และส่วนประกอบต่างๆของงานหลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งไม้เชิงชาย ไม้ปิดลอนหลังคา ติดตั้งรางน้ำฝนไวนิล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.
ชั้น4 และชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลุมิเนียม)
- ติดตั้งเดินระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้น พ1 และตกแต่งผิวพื้นผิวขัดเรียบ พ1 พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 28 วัน
งวดที่ | 9 | เป็นเงินร้อยละ 11.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.ช่องท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังและฉาบปูนโครงสร้างภายในภายนอกอาคาร ชั้น3 ชั้น4และชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ3 ชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องF3 ห้องน้ำชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งกรุผิวผนังกระเบื้องเซรามิค ผ2 ห้องน้ำชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป F2 พื้นภายในห้องพักชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งปูพื้นกระเบื้อง F3 พื้นระเบียง พื้นเฉลียงทางเดิน ชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อผนังอิฐบล็อคช่องลมชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบันไดเหล็กชั้นวางถังน้ำ ติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำและตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นล่างและเชื่อมต่อท่อถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ติดตั้งแผงกันแดดสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 28 วัน
งวดที่ | 10 | เป็นเงินร้อยละ 11.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ฉาบปูนผนังและฉาบปูนโครงสร้างภายในภายนอกอาคารชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ3 ชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก(ยกเว้นมุ้งลวด)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องF3 ห้องน้ำชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งกรุผิวผนังกระเบื้องเซรามิค ผ2 ห้องน้ำชั้น1,ชั้น2 แล้วเสร็จ
- ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป F2 พื้นภายในห้องพักและพื้นระเบียงห้องพักชั้น1,ชั้น2 และโถงอเนกประสงค์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งปูพื้นกระเบื้อง F3 พื้นระเบียง พื้นเฉลียงทางเดิน ชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่ง ติดตั้งบัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าป้อนดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อผนังอิฐบล็อคช่องลมชั้น2 ติดตั้งราวบันไดราวบันไดสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวราวกันตกสแตนเลสชั้นถังเก็บน้ำ ราวสแตนเลสบนพนังระเบียง ราวจับทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 28 วัน
งวดที่ | 11 | เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งสายเมนและท่อร้อยสายไฟฟ้าติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าตู้ MDB ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า-แผงสวิทช์ LP-1L1-4L1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ1,ฝ2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องF3 เฉลียงทางเดินหน้าห้องและโถงบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นชานพักบันได ขั้นบันไดผิวพื้นหินขัด ชั้น1-ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นทางลาด F6 พื้นผิวทรายล้าง เซาะร่องเส้นPVC แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปและรางระบายน้ำรอบอาคารชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 28 วัน
งวดที่ | 12 | เป็นเงินร้อยละ 21.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิง ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 345 วัน

## factor F
สูตรการคำนวณหาค่า Factor F |  | F = FH + [F'xH' ]/Xh | ใกล้ตนทุนสูง
|  | F = FL - [F'xH' ]/Xl | ใกล้ตนทุนต่ำ
|  | ช่องกรอกค่า |  | กรอกเฉพาะ 5 รายการนี้
| FH =แฟคเตอร์ของต้นทุนสูง | 1.2611 |  | FH =แฟคเตอร์ของต้นทุนสูง
| FL =แฟคเตอร์ของต้นทุนต่ำ | 1.296 |  | FL =แฟคเตอร์ของต้นทุนต่ำ
| F' = ผลต่างของ F สูง กับ F ต่ำ | 0.0349
| M = ต้นทุนค่าวัสดุค่าแรง | 0 |  | M = ต้นทุนค่าวัสดุค่าแรง
| MH = ค่าต้นทุนสูงตามตาราง | 15000000 |  | MH = ค่าต้นทุนสูงตามตาราง
| ML = ค่าต้นทุนต่ำตามตาราง | 10000000 |  | ML = ค่าต้นทุนต่ำตามตาราง
| X' h = ผลต่างค่า MH - M | 15000000 | 523500 | 0.1047
| X' l = ผลต่างค่า M - ML | -10000000 | -349000 | -0.0698
| X = ผลต่างต้นทุนสูงกับต้นทุนต่ำ | 5000000
| F ใกล้ตนทุนสูง | 1.3658
| F ใกล้ตนทุนต่ำ | 1.3658
| หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย 7% | กค0433.2/ว499

## ตาราง FACTOR F
*** complete ***
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2 / ว.499 ลว.28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | #REF! | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 10000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 10635257.1748 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 15000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3091
|  |  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.296 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3051
E | 1.2611 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.2916 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 13736498.167 |  |  | 20000000 | 1.2535
|  |  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  |  | 500000001 | 1.1805